ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова архітектурно- містобудівної ради

________ Мироненко В. Б.

П Р О Т О К О Л № 76

засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури

21.07.2021 р.                        		                                                  м. Ніжин

Присутні члени архітектурно-містобудівної ради:

Мироненко В.Б. – голова архітектурно-містобудівної ради, начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Дяконенко І. І. – заступник голови архітектурно-містобудівної ради, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Чепурна Т. В. – секретар архітектурно-містобудівної ради, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Попик А. І. – головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Луговик М. В. – головний спеціаліст управління культури комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради;

Сіренко С. А. – заступник начальника УЖКГ та Б Ніжинської міської ради;

Семко П. П. – інженер-будівельник (за згодою);

Савченко С. В. – інженер-будівельник (за згодою);

Воробйов А. Л. – заступник начальника відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Воробйов Л. І. – архітектор, директор ТОВ «АСПО» (за згодою);

Сімкіна О. В. – головний спеціаліст управління культури та туризму Ніжинської міської ради;

Ільющенко С. В. – головний спеціаліст сектора з питань претензійно-позовної роботи та запобігання корупції відділу юридично-кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Дорошенко Є. В. – начальник відділу будівництва та реформування УЖКГ та Б Ніжинської міської ради;

Кубрак В. М. – депутат Ніжинської міської ради VIII скликання (за згодою);

Копиця А. О. – громадський діяч за (згодою);

Присутні: Костюк Д., Борзенко В., Градобик В. В., Нагорний В. І., 
Желєзко Р. Н., Чуйко М. А., Козир О. І., Наливайко П. І.

СЛУХАЛИ:

Мироненко В. Б. – голова архітектурно-містобудівної ради, начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Зазначила основні питання засідання ради:

- Погодження пропозицій по опорядженню фасадів вул. Гоголя після доопрацювання А. Воробйовим (розроблення дизайн-коду 
вул. Гоголя);

- Погодження (вибір) ескізних пропозицій зовнішнього вигляду фасаду реконструкції нежитлових приміщень під торгово-офісні приміщення в багатоквартирному будинку №11 по вул. Шевченка (пропозиції розробників – ТОВ «АСПО», ПП «АРДІККА»)

- На усний запит начальника Управління освіти Ніжинської міської ради Градобик В. В., обстеження цоколю школи №7 по вул. Гоголя, 15 в 
м. Ніжині на предмет аварійності, пропозиції щодо усунення, укріплення, рекомендацій щодо замовлення технічного звіту за результатами технічного обстеження будівлі для визначення можливості подальшої безпечної експлуатації, виготовлення проекту на ремонтні роботи, враховуючи, що будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення- Будинок А. Ф. Кушакевича та міський комерційний банк (будівля на балансі Управління освіти Ніжинської міської ради)

- Різне.

Мироненко В. Б.  – оголосила про розгляд питання №1 Погодження пропозицій по опорядженню фасадів вул. Гоголя після доопрацювання 
А. Воробйовим (розроблення дизайн-коду вул. Гоголя).

Виступили:

Обговорили запропоновані пропозиції по опорядженню фасадів вул. Гоголя після доопрацювання А. Воробйовим. Запропоновано використати 4 кольори  при фарбуванні ЗОШ №7 без декорування фасаду частини торгових рядів пілястрами.

Мироненко В. Б. поставила на голосування питання погодження пропозицій по опорядженню фасадів вул. Гоголя А. Воробйовим (розроблення дизайн-коду вул. Гоголя) з доопрацюванням зауважень по кольору ЗОШ №7.

Голосували:

За –14

Проти – 0

Утримались – 1.

Мироненко В. Б. поставила на голосування питання погодження пропозицій по опорядженню фасадів вул. Гоголя А. Воробйовим (розроблення дизайн-коду вул. Гоголя) з доопрацюванням зауважень – без декорування пілястрами фасаду.

Голосували:

За –5

Проти – 6

Утримались – 2.

Мироненко В. Б. – оголосила про розгляд питання №2 – Погодження (вибір) ескізних пропозицій зовнішнього вигляду фасаду реконструкції нежитлових приміщень під торгово-офісні приміщення в багатоквартирному будинку №11 по вул. Шевченка (пропозиції розробників – ТОВ «АСПО», ПП «АРДІККА».

Виступили:

Наливайко П. І. – представив ескізи зовнішнього вигляду фасаду реконструкції нежитлових приміщень під торгово-офісні приміщення в багатоквартирному будинку №11 по вул. Шевченка, планується виконувати максимально облегшеними конструкціями. Реконструкція буде проводитися в межах відведеної земельної ділянки, всі роботи проводяться в межах чинного законодавства, планується взяти погодження жителів будинку.

Воробйов А. Л. – зауважив, що це є центр міста, тому має бути комплексний підхід. Місто є історичним, а це представлено сучасний стиль, це є охоронна зона.

Кубрак В. М. – поряд з даною будівлею є інші, ця прибудова може бути перешкодою для інших.

Наливайко П. І. – зауважив, що всі роботи проводяться в межах чинного законодавства та не будуть зачіпатися інтереси сусідніх землекористувачів.

Сіренко С. А. – зауважила, що сучасний стиль даної прибудови гармонійно вписується в дану частину міста.

Мироненко В. Б. поставила на голосування питання – Погодження ескізної пропозиції зовнішнього вигляду фасаду реконструкції нежитлових приміщень під торгово-офісні приміщення в багатоквартирному будинку №11 по вул. Шевченка (пропозиції розробників – ТОВ «АСПО», ПП «АРДІККА», а саме:

1 варіант - полегшена конструкція, колір сірий.

Голосували:

За – 9

Проти – 0

Утримались – 5.

2 варіант - полегшена конструкція, колір сірий з помаранчевим.

Голосували:

За – 4

Проти – 6

Утримались – 4.

Мироненко В. Б.  – оголосила про розгляд питання №3 На усний запит начальника Управління освіти Ніжинської міської ради Градобик В. В., обстеження цоколю школи №7 по вул. Гоголя, 15 на предмет аварійності, пропозиції щодо усунення, укріплення, рекомендацій щодо замовлення технічного звіту за результатами технічного обстеження будівлі для визначення можливості подальшої безпечної експлуатації, виготовлення проекту на ремонтні роботи, враховуючи, що будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення- Будинок А. Ф. Кушакевича та міський комерційний банк (будівля на балансі Управління освіти Ніжинської міської ради)

Виступили:

Вийшли на обстеження на вулицю Гоголя, до будівлі школи №7 та оглянули частину цоколя з ознаками руйнування.

Попик А. І. – зауважила,, що є явні ознаки аварійності, необхідно звернутися до сертифікованої організації для отримання технічного звіту про технічний стан будівлі на предмет безпеки та надійності під час експлуатації та вжиття заходів при виявленні порушень, так як є загроза обрушення частини цоколю.

Мироненко В. Б. – звернула увагу, що треба керуватися ст. 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідними законодавчими актами.

Семко П. П. – наголосив, що необхідно розібрати  мурування цокольного поверху, яке відпадає та оглянути будівлю. Можливо, стіни підвалу в задовільному стані, а в даному місці розміщується оглядове вікно, вхід в підвал, які замуровані.

Попик А. І. – додала, що бажано ознайомитися з старим технічним паспортом, для цього звернутися в БТІ. Зауважила, що необхідно звернути увагу на зливні канали (розміщуються занадто близько до будівлі).

_______ Мироненко В. Б. – голова архітектурно-містобудівної ради, начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор

виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

_______ Чепурна Т. В.  – секретар архітектурно-містобудівної ради, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

Протокол у 3-х примірниках склав _________ Чепурна Т. В. – секретар архітектурно-містобудівної ради, головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради.