|  |  | Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| На капітальний ремонт |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання існуючих дерев'яних лавок вручну |  | м2 | 12 |  |
| 2 | Розбирання підпірної стінки із червоної цегли |  | м3 | 23,04 |  |
| 3 | Розбирання основи з-під підпірної стінки |  | м3 | 23,04 |  |
| 4 | Розбирання існуючої основи із плитки |  | м2 | 175 |  |
| 5 | Розбирання бортових каменів природних |  | м | 493 |  |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 63 |  |
| 7 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км |  | т | 63 |  |
| 8 | Навантаження смiття вручну |  | т | 6,96 |  |
| 9 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км |  | т | 6,96 |  |
| 10 | Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних дерев твердих листяних порiд частинами iз застосуванням автогідропідіймачів, дiаметр стовбура до 20 см |  | м3 | 0,15 |  |
| 11 | Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних дерев твердих листяних порiд частинами iз застосуванням автогідропідіймачів, дiаметр стовбура понад 20 см до 30 см |  | м3 | 13,12 |  |
| 12 | Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних дерев твердих листяних порiд частинами iз застосуванням автогідропідіймачів, дiаметр стовбура понад 30 см до 40 см |  | м3 | 18,56 |  |
| 13 | Видалення сухостiйних, аварiйних та фаутних дерев твердих листяних порiд частинами iз застосуванням автогідропідіймачів, дiаметр стовбура понад 40 см до 50 см |  | м3 | 45,36 |  |
| 14 | Навантаження гілля вручну |  | т | 21,34 |  |
| 15 | Навантаження дров |  | т | 32,7 |  |
| 16 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на вiдстань 10 км |  | т | 32,7 |  |
| 17 | Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною DP-660, товщина гілок до 5 см |  | м3 | 30,48 |  |
| 18 | Навантаження щепи |  | т | 21,34 |  |
| 19 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 21,34 |  |
| 20 | Корчування вручну в мiських умовах пнiв берези, сосни, модрини, дiаметр пня до 20 см |  | шт | 4 |  |
| 21 | Корчування вручну в мiських умовах пнiв берези, сосни, модрини, дiаметр пня до 30 см |  | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Корчування вручну в мiських умовах пнiв берези, сосни, модрини, дiаметр пня понад 40 см | шт | 16 |  |
| 23 | Корчування вручну в мiських умовах пнiв берези, сосни, модрини, дiаметр пня понад 50 см | шт | 28 |  |
| 24 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 35,84 |  |
| 25 | Перевезення сміття до 10 км | т | 35,84 |  |
| 26 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша, який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться вiд наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стрiли екскаватора | м3 | 211,68 |  |
| 27 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 9,83 |  |
| 28 | Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм | м | 120 |  |
| 29 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 52,92 |  |
| 30 | Засипання траншей та котлованів екскаваторами при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 139,28 |  |
| 31 | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 12 |  |
| 32 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 31,17 |  |
| 33 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 31,17 |  |
| 34 | Очищення від наносів колодязів [регулюючих, оглядових, потайних, колодязів-поглиначів і відстійників]. Замуленість колодязя до 0,4 м3, м3 грунту [плотн] | м3 грун. | 4,52 |  |
| 35 | Очищення від наносів колодязів [регулюючих, оглядових, потайних, колодязів-поглиначів і відстійників]. Замуленість колодязя до 0,6 м3, м3 грунту [плотн] | м3 грун. | 1,02 |  |
| 36 | Демонтаж колодязів водопровідних цегляних круглих з конічною верхньою частиною в сухих грунтах | м3 | 16,5 |  |
| 37 | Улаштування колодязів водопровідних цегляних круглих з конічною верхньою частиною в сухих грунтах | м3 | 2,75 |  |
| 38 | Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону круглих в сухих грунтах | м3 | 7,26 |  |
| 39 | Демонтаж пожежних гідрантів | шт | 3 |  |
| 40 | Установлення пожежних гідрантів | шт | 3 |  |
| 41 | Врізування в ісуючі мережі з чавунних труб | шт | 2 |  |
| 42 | Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз чавунних напiрних труб дiаметром до 65 мм | шт | 2 |  |
| 43 | Замiна трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних труб дiаметром 50 мм | м | 0,3 |  |
| 44 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | м2 | 3530 |  |
| 45 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм | м2 | 156 |  |
| 46 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 1214 |  |
| 47 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску | м3 | 737,2 |  |
| 48 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-40 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 3686 |  |
| 49 | Улаштування покриття із плитки (від розбирання) | м2 | 175 |  |
| 50 | Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 156 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Антисептування пастами (Оброблення дуба захисним покриттям ) |  |  | м2 |  | 624 |  |  |  |  |
| 52 | Улаштування покриття із дуба |  |  | м2 |  | 156 |  |  |  |  |
| 53 | Згін покриття гарячою щільною дрібнозернистою асфальтобетонною сумішшю тип Б марки І без застосування укладальникiв асфальтобетону |  |  | т |  | 7,78 |  |  |  |  |
| 54 | Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм |  |  | м2 |  | 12 |  |  |  |  |
| 55 | Улаштування основи пiщаної |  |  | м3 |  | 7,68 |  |  |  |  |
| 56 | Улаштування щебеневої основи із щебню фр.20-40мм вручну |  |  | м3 |  | 7,68 |  |  |  |  |
| 57 | Улаштування основи із бетону |  |  | м3 |  | 5,76 |  |  |  |  |
| 58 | Улаштування підпірної стінки із цегли |  |  | м3 |  | 30,72 |  |  |  |  |
| 59 | Забивання швів цементним розчином |  |  | м3 |  | 2,26 |  |  |  |  |
| 60 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по цегляних та бетонних поверхнях |  |  | м2 |  | 115,2 |  |  |  |  |
| 61 | Грунтування простих фасадiв з землi та риштувань |  |  | м2 |  | 115,2 |  |  |  |  |
| 62 | Високоякiсне штукатурення цементним розчином по каменю стiн гладких |  |  | м2 |  | 108,4 |  |  |  |  |
| 63 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм |  |  | м2 |  | 5686 |  |  |  |  |
| 64 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 1820 |  |  |  |  |
| 65 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км |  |  | т |  | 1820 |  |  |  |  |
| 66 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску |  |  | м3 |  | 1137,2 |  |  |  |  |
| 67 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню |  |  | м2 |  | 3559 |  |  |  |  |
| 68 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м |  |  | м2 |  | 651 |  |  |  |  |
| 69 | Улаштування покриттiв із гранітної шашки товщиною 0, 06м |  |  | м2 |  | 60 |  |  |  |  |
| 70 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] |  |  | м різу |  | 1202 |  |  |  |  |
| 71 | Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев- саджанцiв з оголеною кореневою системою з додаванням рослинної землi до 25% |  |  | ям |  | 35 |  |  |  |  |
| 72 | Садiння дерев-саджанцiв з оголеною кореневою системою в ями розмiром 1,0х0,8 м |  |  | шт |  | 35 |  |  |  |  |
| 73 | Внесення мiнеральних добрив при садiннi стандартних саджанцiв дерев та кущiв |  |  | м3 ям |  | 0,013 |  |  |  |  |
| 74 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 3,85 |  |  |  |  |
| 75 | Перевезення грунту до 10 км |  |  | т |  | 3,85 |  |  |  |  |
| 76 | Перевезення води спецтранспортом на вiдстань 7 км |  |  | т |  | 3,255 |  |  |  |  |
| 77 | Укладання пристовбурових решіток |  |  | шт |  | 64 |  |  |  |  |
| Склав ______________________________________________Петрушанко О.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ______________________________________________Примак М.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |