|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт дороги вул. Гоголя в м. Ніжин, Чернігівської області (коригування) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 32376,19 | | 73,36 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,2 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 145,92 | | 76,28 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,5 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 2911,61 | | 91,37 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 5,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 79,22 | | 89,44 | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 4110,52 | | 125,31 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 39623,46 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,2 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН201-11 | | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т | | маш-год | | 17,36617 | | 199,86  3470,80 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН201-12 | | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | | маш-год | | 33,3806568 | | 243,49  8127,86 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН201-13 | | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | | маш-год | | 0,18 | | 266,28  47,93 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН201-23 | | Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть  10 т | | маш-год | | 14,2623 | | 272,7  3889,33 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН201-311 | | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть  59 кВт [80 к.с.] | | маш-год | | 40,254588 | | 325,95  13120,98 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН201-312 | | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть  79 кВт [108 к.с.] | | маш-год | | 56,232 | | 380,89  21418,21 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН201-410 | | Трактори на пневмоколiсному ходу,  потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | | маш-год | | 31,4512 | | 324  10190,19 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН202-129 | | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | | маш-год | | 4,6297528 | | 282,19  1306,47 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН202-1102 | | Крани на автомобiльному ходу при роботi  на монтажi технологiчного устаткування,  вантажопiдйомнiсть 10 т | | маш-год | | 0,18 | | 415,32  74,76 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН202-1140 | | Крани на автомобiльному ходу,  вантажопiдйомнiсть 6,3 т | | маш-год | | 99,8729 | | 399,25  39874,26 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН202-1141 | | Крани на автомобiльному ходу,  вантажопiдйомнiсть 10 т | | маш-год | | 0,546 | | 402,92  219,99 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшеві,  вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 83,07837 | | 243,62  20239,55 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | СН203-1002 | | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 18 м | | маш-год | | 228,6185 | | 381,82  87291,12 | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | СН203-1004 | | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 28 м | | маш-год | | 39,0477808 | | 555,72  21699,63 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | СН203-1080 | | Пiдiймачi щогловi будiвельнi,  вантажопiдйомнiсть 0,5 т | | маш-год | | 19,71549 | | 101,31  1997,38 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | СН204-101 | | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | | маш-год | | 10,2793 | | 45,63  469,04 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | СН204-102 | | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт | | маш-год | | 7,572 | | 79,91  605,08 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | СН205-101 | | Компресори пересувнi з двигуном  внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7  ат], продуктивність 2,2 м3/хв | | маш-год | | 388,328842 | | 206,88  80337,47 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | СН206-337 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25  м3 | | маш-год | | 428,  48060936 | | 280,57  120218,80 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | СН207-148 | | Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | | маш-год | | 5,797384 | | 355,93  2063,46 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | СН207-149 | | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | | маш-год | | 22,337738 | | 461,24  10303,06 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | СН209-700-  2ВД | | Деревоподрібнююча машина DP-660,  продуктивність 2,4 т/год | | маш-год | | 20,1168 | | 238,79  4803,69 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | СН212-202 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  99 кВт [135 к.с.] | | маш-год | | 70,505715 | | 597,88  42153,96 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | СН212-701 | | Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т | | маш-год | | 18,846 | | 44,37  836,20 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | СН212-711 | | Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному  ходу, маса 25 т | | маш-год | | 56,232 | | 93,22  5241,95 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 206,6966 | | 291,06  60161,11 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | СН212-907 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 13 т | | маш-год | | 163,11964 | | 359,87  58701,86 | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | СН212-910 | | Котки дорожнi самохiднi на  пневмоколiсному ходу, маса 16 т | | маш-год | | 17,61936 | | 577,46  10174,48 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | СН212-1400-  2ВД | | Машина маркірувальна Hofmann 33 HC-1 | | маш-год | | 6,9828 | | 540,6  3774,90 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | СН212-1400-  19ВД | | Машина маркірувальна Hofmann Н18-1  Universal [при роботі з фарбою] | | маш-год | | 0,95035 | | 672,23  638,85 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | СН212-1400-  30ВД | | Машина маркірувальна Hofmann RL 700 DH | | маш-год | | 0,03792 | | 404,6  15,34 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | СН212-1551 | | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним  двигуном легкі, маса понад 100 кг | | маш-год | | 13,6052 | | 41,32  562,17 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | СН212-1601 | | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | | маш-год | | 90,009812 | | 467,15  42048,08 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | СН212-1601-  ВД | | Машина поливально-мийна, мiсткiсть 6000 л | | маш-год | | 0,2061 | | 470,68  97,01 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | СН212-1801 | | Розподiльники щебеню та гравiю | | маш-год | | 3,686 | | 328,33  1210,22 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | СН212-2213 | | Машина для холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів, ширина  фрезерування 2100 мм | | маш-год | | 14,2623 | | 4106,89  58573,70 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | СН216-402 | | Машини бурильно-крановi на автомобiлi,  глибина бурiння 3,5 м | | маш-год | | 9,7888 | | 445,12  4357,19 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | СН216-501 | | Машини бурильнi на тракторi потужнiстю 85  кВт [115 к.с.], глибина бурiння 3,5 м | | маш-год | | 1,727 | | 581,56  1004,35 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | СН216-601 | | Трактори на гусеничному ходу з лебiдкою,  потужнiсть 132 кВт [180 к.с.] | | маш-год | | 5,9833488 | | 531,81  3182,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | СН216-1001 | | Крани на автомобiльному ходу для  спорудження лiнiй електропередачi,  вантажопiдйомнiсть 10 т | | маш-год | | 73,9128 | | 418,38  30923,64 | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | СН225-5913 | | Апарати для стикового зварювання  полiетиленових труб діаметром до 315 мм,  потужність 3,7 кВт (працює від пересувної  електростанції) | | маш-год | | 7,572 | | 124,81  945,06 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | СН233-803 | | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд  пересувних компресорних станцiй | | маш-год | | 463,798844 | | 4,24  1966,51 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | СН234-101 | | Агрегати фарбувальнi високого тиску для  фарбування поверхонь конструкцiй,  потужнiсть 1 кВт | | маш-год | | 18,9072 | | 6,13  115,90 | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | С311-10 | | Перевезення грунту до 10 км | | т | | 434,84 | | 75,76  32943,48 | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | С311-10-М | | Перевезення сміття до 10 км | | т | | 57,18 | | 82,28  4704,77 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | С331-1-2 | | Перевезення збірного залізобетону  довжиною від 3 до 6,6 м транспортом  загального призначення на вiдстань 10 км | | т | | 15,13 | | 83,67  1265,93 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | С331-11 | | Перевезення лісоматеріалів транспортом  загального призначення з напівпричіпом на  вiдстань 10 км | | т | | 32,7 | | 107,7  3521,79 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | С331-34-3 | | Перевезення будівельного сміття  самоскидами на вiдстань 10 км | | т | | 4586,46 | | 79,54  364807,03 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | С331-39  варіант 1 | | Перевезення матеріалу від фрезерування  на вiдстань 10 км | | т | | 343,45 | | 91,84  31542,45 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | С331-41 | | Перевезення води спецтранспортом на  вiдстань 7 км | | т | | 5,952 | | 106,18  631,98 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | С331-41 | | Перевезення води спецтранспортом на  вiдстань 10 км | | т | | 82,4 | | 151,69  12499,26 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **1230370,23** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 3398,936 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 8912,832 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 65,931 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 32141,26 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 649,523 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 109,146 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | СН211-101 | | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | | маш-год | | 7,30664 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | СН212-1303-  18ВД | | Машина для нарізання швів ручна типу  Partner | | маш-год | | 331,17 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | СН233-301 | | Машини шлiфувальнi електричнi | | маш-год | | 735,25 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | СН233-1100 | | Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд  компресора | | маш-год | | 62,8278 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | СН270-90 | | Пилка дискова електрична | | маш-год | | 1,9344 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | СН270-107 | | Бензопилка | | маш-год | | 272,0068 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | СН270-108 | | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | | маш-год | | 9,2976 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi (працює від пересувної  електростанції) | | маш-год | | 0,816 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | СН270-116 | | Вiбратори поверхневi | | маш-год | | 18,93084 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | СН270-116 | | Вiбратори поверхневi (працює від  пересувної електростанції) | | маш-год | | 0,165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70 | | СН270-117 | | Вiбратори глибиннi (працює від пересувної  електростанції) | | маш-год | | 9,075 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 71 | | СН270-120 | | Рубанки електричнi | | маш-год | | 7,1856 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 72 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 0,0324 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 73 | | СН270-144 | | Трамбiвки електричнi (працює від  пересувної електростанції) | | маш-год | | 0,2728 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 74 | | СН270-150 | | Киркувальник | | маш-год | | 21,408588 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 75 | | СН270-158 | | Насос гiдравлiчний ручний | | маш-год | | 4,968 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 76 | | СН270-244 | | Котки ручнi, 30-40 кг | | маш-год | | 4,2848 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 77 | | С111-9 | | Азбест хризолiтовий, марка К-6-30 | | т | | 0,01248 | | 3189,24  39,80 | | 2997,66  37,41 | | 129,05  1,61 | | 62,53  0,78 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 78 | | С111-69 | | Бензин авiацiйний Б-70 | | т | | 0,00048 | | 20813,99  9,99 | | 20261,49  9,73 | | 144,38  0,07 | | 408,12  0,19 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 79 | | С111-73 | | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 | | т | | 0,24492 | | 14997,65  3673,22 | | 14556,92  3565,28 | | 146,66  35,92 | | 294,07  72,02 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 80 | | С111-74 | | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-70/30 | | т | | 0,02964 | | 14828,24  439,51 | | 14390,83  426,54 | | 146,66  4,35 | | 290,75  8,62 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 81 | | С111-90 | | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр  рiзьби 10 мм | | т | | 0,0048 | | 40064,52  192,31 | | 39160,94  187,97 | | 118  0,57 | | 785,58  3,77 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 | | С111-123 | | Гайки шестиграннi, дiаметр рiзьби 12-14 мм | | т | | 0,00022 | | 47949,42  10,55 | | 46891,24  10,32 | | 118  0,03 | | 940,18  0,20 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 83 | | С111-181 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60  мм | | т | | 0,0023155 | | 27225,32  63,04 | | 26573,49  61,53 | | 118  0,27 | | 533,83  1,24 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 84 | | С111-219 | | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | | т | | 0,288 | | 1844,08  531,10 | | 1678,87  483,51 | | 129,05  37,17 | | 36,16  10,42 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 85 | | С111-233 | | Грунтовка ПЭ-0211 | | т | | 0,001935 | | 206453,89  399,49 | | 202263,95  391,38 | | 141,82  0,27 | | 4048,12  7,84 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 86 | | С111-309 | | Канати прядив'янi просоченi | | т | | 0,0000057 | | 154316,53  0,88 | | 151184,31  0,86 | | 106,41  - | | 3025,81  0,02 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 87 | | С111-322 | | Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 | | т | | 0,00099 | | 17632,11  17,46 | | 17154,78  16,98 | | 131,6  0,13 | | 345,73  0,35 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 88 | | С111-324 | | Кисень технiчний газоподiбний | | м3 | | 3,1 | | 5,95  18,45 | | 4,25  13,18 | | 1,58  4,90 | | 0,12  0,37 | | 10 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 89 | | С111-359-1 | | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | | т | | 0,000562 | | 35541,37  19,97 | | 34702,66  19,50 | | 141,82  0,08 | | 696,89  0,39 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 90 | | С111-414 | | Фарба олiйна спецiальна густотерта для  зовнiшнiх робiт МА-015 захисна 736 | | т | | 0,00308 | | 48290,31  148,73 | | 47201,62  145,38 | | 141,82  0,44 | | 946,87  2,91 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 91 | | С111-837 | | Розчинник для лакофарбових матерiалiв Р-  4А | | т | | 0,000338 | | 19139,76  6,47 | | 18603,48  6,29 | | 160,99  0,05 | | 375,29  0,13 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 92 | | С111-849 | | Пластина гумова рулонна вулканiзована | | кг | | 15,2 | | 151,79  2307,21 | | 148,68  2259,94 | | 0,13  1,98 | | 2,98  45,29 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 93 | | С111-874 | | Сiтка дротяна ткана з квадратними  чарунками N 05 без покриття | | м2 | | 126,72 | | 226,8  28740,10 | | 222,24  28162,25 | | 0,11  13,94 | | 4,45  563,91 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 94 | | С111-1168 | | Прокат для армування з/б конструкцiй  круглий та перiодичного профiлю, клас А-II,  дiаметр 45-50 мм | | т | | 0,00018 | | 16088,13  2,90 | | 15871,99  2,86 | | 96,38  0,02 | | 119,76  0,02 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 95 | | +С111-1305 | | Портландцемент загальнобудiвельного  призначення бездобавковий, марка 400 | | т | | 0,3584 | | 2798,64  1003,03 | | 2640,00  946,18 | | 103,76  37,19 | | 54,88  19,66 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 96 | | С111-1355 | | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний | | т | | 0,000057 | | 7627,94  0,43 | | 7374,61  0,42 | | 103,76  0,01 | | 149,57  - | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 97 | | &С111-1374-2 | | Шпагат лляний | | м | | 192 | | 10,2  1958,40 | | 10,00  1920,00 | | \_\_-\_\_  - | | 0,2  38,40 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 98 | | С111-1515 | | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | | т | | 0,001 | | 45657,3  45,66 | | 44641,95  44,64 | | 120,11  0,12 | | 895,24  0,90 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 99 | | С111-1600 | | Бензин розчинник | | т | | 0,0906 | | 17082,04  1547,63 | | 16602,72  1504,21 | | 144,38  13,08 | | 334,94  30,34 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 100 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 0,27648 | | 183,64  50,77 | | 180,03  49,77 | | 0,01  - | | 3,6  1,00 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 101 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 0,78 | | 9,32  7,27 | | 8,94  6,97 | | 0,2  0,16 | | 0,18  0,14 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 102 | | С111-1631 | | Замазка захисна | | кг | | 4,584 | | 84,73  388,40 | | 82,91  380,06 | | 0,16  0,73 | | 1,66  7,61 | | 10 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 103 | | С111-1708 | | Клоччя просочене | | кг | | 0,01425 | | 49,66  0,71 | | 48,55  0,69 | | 0,14  - | | 0,97  0,02 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 104 | | &С111-1721-  11К2  варіант 2 | | Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-  150 | | м | | 600 | | 3,57  2142,00 | | 3,50  2100,00 | | \_\_-\_\_  - | | 0,07  42,00 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 105 | | +С111-1752 | | Гума пресована | | кг | | 2 | | 25,78  51,56 | | 24,94  49,88 | | 0,33  0,66 | | 0,51  1,02 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 106 | | С111-1757 | | Рядно | | м2 | | 144,4 | | 59,39  8575,92 | | 58,19  8402,64 | | 0,04  5,78 | | 1,16  167,50 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 107 | | +С111-1776  варіант 1 | | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм | | шт | | 2 | | 18,73  37,46 | | 18,33  36,66 | | 0,03  0,06 | | 0,37  0,74 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 108 | | +С111-1776  варіант 2 | | Круг відрізний, діаметр 125мм | | шт | | 2,5 | | 12,19  30,48 | | 11,92  29,80 | | 0,03  0,08 | | 0,24  0,60 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 109 | | С111-1853-7 | | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | | т | | 0,044016 | | 24522,08  1079,36 | | 23935,14  1053,53 | | 106,11  4,67 | | 480,83  21,16 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 110 | | С112-8 | | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для  будiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24  см | | м3 | | 0,03049 | | 2205,98  67,26 | | 2086,26  63,61 | | 76,47  2,33 | | 43,25  1,32 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 111 | | +С112-25 | | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  III сорт | | м3 | | 0,025025 | | 3866,51  96,76 | | 3725,00  93,22 | | 65,7  1,64 | | 75,81  1,90 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 112 | | С112-61 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i  бiльше, III сорт | | м3 | | 0,7986 | | 4566,71  3646,97 | | 4411,47  3523,00 | | 65,7  52,47 | | 89,54  71,50 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 113 | | &С112-293-1-  ИН | | Кілки | | шт | | 192 | | 15,3  2937,60 | | 15,00  2880,00 | | \_\_-\_\_  - | | 0,3  57,60 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 114 | | С112-298 | | Пробки дерев'янi 250х120х65 мм | | шт | | 11,76 | | 16,71  196,51 | | 16,25  191,10 | | 0,13  1,53 | | 0,33  3,88 | | 10 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 115 | | +С113-24  варіант 1 | | Труби сталеві зварні водогазопровідні з  різьбою, чорні звичайні неоцинковані,  діаметр умовного проходу 150 мм, товщина  стінки 4,15 мм | | м | | 0,3 | | 246,64  73,99 | | 241,78  72,53 | | 3,02  0,91 | | 1,84  0,55 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 116 | | +С113-141  варіант 1 | | Металеві стояки дорожніх знаків діаметром  70мм | | м | | 42 | | 230,5  9681,00 | | 226,53  9514,26 | | 2,25  94,50 | | 1,72  72,24 | | 110 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 117 | | С113-746 | | Фасоннi чавуннi з'єднувальнi частини до  чавунних напiрних труб, зовнiшнiй дiаметр  50-100 мм | | т | | 0,00051 | | 46849,9  23,89 | | 45813,15  23,36 | | 118,12  0,06 | | 918,63  0,47 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 118 | | +С113-753  варіант 1 | | Пристовбурова решітка | | шт | | 64 | | 1863,73  119278,72 | | 1733,33  110933,12 | | 93,86  6007,04 | | 36,54  2338,56 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 119 | | +С113-1442  варіант 1 | | Труби поліетиленові для подачі холодної  води РЕ 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнішній  діаметр 160х11,8 мм | | м | | 121,2 | | 571,12  69219,74 | | 557,31  67545,97 | | 2,61  316,33 | | 11,2  1357,44 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 120 | | &С113-2311-2  варіант 1 | | Труби двошаровi гофрованi KF09050,  дiаметр 50 мм | | м | | 600 | | 31,09  18654,00 | | 29,92  17952,00 | | 0,56  336,00 | | 0,61  366,00 | | 110 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 121 | | +С115-126  варіант 2 | | Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.2 | | 100шт | | 0,02 | | 82230,74  1644,61 | | 81386,67  1627,73 | | 231,93  4,64 | | 612,14  12,24 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 122 | | +С115-126  варіант 3 | | Металеві щитки дорожніх знаків 5.35.1 | | 100шт | | 0,02 | | 82230,74  1644,61 | | 81386,67  1627,73 | | 231,93  4,64 | | 612,14  12,24 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 123 | | +С115-126  варіант 5 | | Металеві щитки дорожніх знаків 1.34 | | 100шт | | 0,02 | | 65383,13  1307,66 | | 64680,00  1293,60 | | 216,41  4,33 | | 486,72  9,73 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 124 | | +С115-126  варіант 11 | | Металеві щитки дорожніх знаків 4.1 | | 100шт | | 0,02 | | 82230,74  1644,61 | | 81386,67  1627,73 | | 231,93  4,64 | | 612,14  12,24 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 125 | | +С115-126  варіант 13 | | Металеві щитки дорожніх знаків 1.11 | | 100шт | | 0,02 | | 65383,13  1307,66 | | 64680,00  1293,60 | | 216,41  4,33 | | 486,72  9,73 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 126 | | +С115-126  варіант 16 | | Металеві щитки дорожніх знаків 3.29 | | 100шт | | 0,02 | | 82230,74  1644,61 | | 81386,67  1627,73 | | 231,93  4,64 | | 612,14  12,24 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 127 | | +С115-126  варіант 18 | | Металеві щитки дорожніх знаків 4.12 | | 100шт | | 0,05 | | 82230,74  4111,54 | | 81386,67  4069,33 | | 231,93  11,60 | | 612,14  30,61 | | 150 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 128 | | +С115-126  варіант 19 | | Металеві щитки дорожніх знаків 4.21 | | 100шт | | 0,01 | | 82230,74  822,31 | | 81386,67  813,87 | | 231,93  2,32 | | 612,14  6,12 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 129 | | С123-345 | | Дошки для покриття пiдлог антисептованi,  тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без  гребеня 68 мм | | м3 | | 0,4452 | | 15594,74  6942,78 | | 15224,34  6777,88 | | 64,62  28,77 | | 305,78  136,13 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 130 | | С123-515-У | | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,  товщина 40 мм | | м2 | | 1,98 | | 519,33  1028,27 | | 507,00  1003,86 | | 2,15  4,26 | | 10,18  20,15 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 131 | | +С130-10  варіант 1 | | Вулична урна для сміття чавунна №5  (велика) | | шт | | 35 | | 23235,31  813235,85 | | 22583,33  790416,55 | | 196,39  6873,65 | | 455,59  15945,65 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 132 | | С130-40 | | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | | т | | 0,2365 | | 32273,93  7632,78 | | 31508,82  7451,84 | | 132,29  31,29 | | 632,82  149,65 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 133 | | С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 699,95668 | | 28,75  20123,75 | | 28,75  20123,75 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 134 | | С147-1-14 | | Стрижнева арматура А-I, дiаметр 14 мм | | 100кг | | 0,0058 | | 3009,16  17,45 | | 2940,52  17,06 | | 9,64  0,06 | | 59  0,33 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 135 | | С1113-32 | | Грунтовка ХС-04 коричнева | | т | | 0,0185472 | | 66610,85  1235,44 | | 65143,76  1208,23 | | 160,99  2,99 | | 1306,1  24,22 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 136 | | С1113-101 | | Борошно андезитове кислототривке, марка А | | т | | 0,195 | | 2538,08  494,93 | | 2356,71  459,56 | | 131,6  25,66 | | 49,77  9,71 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 137 | | С1113-292 | | Паста антисептична | | т | | 0,2496 | | 89022,57  22220,03 | | 87135,21  21748,95 | | 141,82  35,40 | | 1745,54  435,68 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 138 | | +С1416-8681  варіант 1 | | Освітлювальний набір E11/3-AV108-W1R1 | | шт | | 28 | | 23968,9  671129,20 | | 23145,83  648083,24 | | 353,09  9886,52 | | 469,98  13159,44 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 139 | | +С1416-8693  варіант 1 | | Каменi бортовi БР100.20.8 | | шт | | 256 | | 136,52  34949,12 | | 124,00  31744,00 | | 9,84  2519,04 | | 2,68  686,08 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 140 | | С1421-9452 | | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка  М1000 i бiльше | | м3 | | 55,29 | | 717,94  39694,90 | | 497,06  27482,45 | | 206,8  11433,97 | | 14,08  778,48 | | 10 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 141 | | +С1421-9453 | | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка  М1000 i бiльше | | м3 | | 1771,164 | | 927,66  1643038,00 | | 702,67  1244543,81 | | 206,8  366276,72 | | 18,19  32217,47 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 142 | | +С1421-9465 | | Щебiнь iз природного каменю для  будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка  М600 | | м3 | | 0,00371 | | 914,48  3,39 | | 702,67  2,61 | | 193,88  0,72 | | 17,93  0,06 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 143 | | +С1421-9471  варіант 1 | | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка  М400 | | м3 | | 0,1375 | | 914,48  125,74 | | 702,67  96,62 | | 193,88  26,66 | | 17,93  2,46 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 144 | | +С1421-9472  варіант 1 | | Щебінь із природного каменю для  будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка  М400 | | м3 | | 0,8712 | | 914,48  796,69 | | 702,67  612,17 | | 193,88  168,91 | | 17,93  15,61 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 145 | | +С1421-9656-  4 | | Сумiш пiскоцементна | | м3 | | 641,388 | | 1757,57  1127284,31 | | 1583,00  1015317,20 | | 140,11  89864,87 | | 34,46  22102,24 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 146 | | +С1421-9837 | | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi  [асфальтобетон щiльний]  (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у  верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,  тип Б, марка 1 | | т | | 19,998 | | 2465,18  49298,67 | | 2325,00  46495,35 | | 91,84  1836,62 | | 48,34  966,70 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 147 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 2085,709 | | 469,31  978844,09 | | 320,00  667426,88 | | 140,11  292228,69 | | 9,2  19188,52 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 148 | | С1422-10936 | | Цегла керамiчна одинарна повнотiла,  розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | | 1000шт | | 12,6196 | | 3810,14  48082,44 | | 3400,03  42907,02 | | 335,4  4232,61 | | 74,71  942,81 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 149 | | +С1424-11600 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15  [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | | 72,5068 | | 1917,58  139037,59 | | 1669,00  121013,85 | | 210,98  15297,48 | | 37,6  2726,26 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 150 | | +С1424-11601 | | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20  [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | | м3 | | 5,8752 | | 2120,56  12458,71 | | 1868,00  10974,87 | | 210,98  1239,55 | | 41,58  244,29 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 151 | | +С1425-11681 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М50 | | м3 | | 0,539 | | 1644,65  886,47 | | 1419,00  764,84 | | 193,4  104,24 | | 32,25  17,39 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 152 | | +С1425-11683 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | | м3 | | 0,512 | | 1811,93  927,71 | | 1583,00  810,50 | | 193,4  99,02 | | 35,53  18,19 | | 10 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 153 | | +С1425-11687 | | Розчин готовий кладковий важкий цементно-  вапняковий, марка М25 | | м3 | | 9,6328 | | 1644,65  15842,58 | | 1419,00  13668,94 | | 193,4  1862,98 | | 32,25  310,66 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 154 | | +С1425-11702 | | Розчин готовий опоряджувальний цементно-  вапняковий 1:1:6 | | м3 | | 2,7642 | | 1644,65  4546,14 | | 1419,00  3922,40 | | 193,4  534,60 | | 32,25  89,14 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 155 | | +С1426-11789  варіант 2 | | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60  мм (сіра) | | м2 | | 3895,57 | | 342,06  1332518,67 | | 218,00  849234,26 | | 117,35  457145,14 | | 6,71  26139,27 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 156 | | +С1426-11789  варіант 3 | | Гранітна шашка , товщина 60 мм | | м2 | | 60,6 | | 714,69  43310,21 | | 583,33  35349,80 | | 117,35  7111,41 | | 14,01  849,00 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 157 | | +С1426-11789  варіант 4 | | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60  мм (кольорова) | | м2 | | 5682,26 | | 409,38  2326203,60 | | 284,00  1613761,84 | | 117,35  666813,21 | | 8,03  45628,55 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 158 | | &С1429-1-  ДОБР | | Мінеральне добриво (органо-мінеральне)  (типу "сульфат калія, тощо" | | кг | | 23,83 | | 61,95  1476,27 | | 60,00  1429,80 | | 0,74  17,63 | | 1,21  28,84 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 159 | | +С1429-10  варіант 2 | | Саджанці клен червоний | | шт | | 64 | | 1573,56  100707,84 | | 1541,67  98666,88 | | 1,04  66,56 | | 30,85  1974,40 | | 110 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 160 | | С1429-110 | | Земля рослинна | | м3 | | 7,552 | | 204,74  1546,20 | | 91,20  688,74 | | 109,53  827,17 | | 4,01  30,29 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 161 | | С1429-111 | | Перегнiй | | м3 | | 2,496 | | 158,09  394,59 | | 89,27  222,82 | | 65,72  164,04 | | 3,1  7,73 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 162 | | +С1429-117  варіант 1 | | Сумiш насiння газонних трав | | ц | | 0,1648 | | 11485,75  1892,85 | | 11250,00  1854,00 | | 10,54  1,74 | | 225,21  37,11 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 163 | | С1545-232 | | Стискачi вiдгалужувальнi У731, У733 | | 100шт | | 0,84 | | 1009,95  848,36 | | 989,56  831,23 | | 0,59  0,50 | | 19,8  16,63 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 164 | | С1546-54 | | Паронiт | | т | | 0,00024 | | 112379,46  26,97 | | 110035,39  26,41 | | 140,55  0,03 | | 2203,52  0,53 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 165 | | С1546-65 | | Пропан | | т | | 0,0034 | | 33489,12  113,86 | | 32630,47  110,94 | | 202  0,69 | | 656,65  2,23 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 166 | | С1546-71 | | Мастило АМС-1 | | т | | 0,00028 | | 70314,17  19,69 | | 68775,75  19,26 | | 159,71  0,04 | | 1378,71  0,39 | | 10 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 167 | | +С1630-3  варіант 1 | | Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10  кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500  мм | | шт | | 3 | | 2500,62  7501,86 | | 2411,65  7234,95 | | 39,94  119,82 | | 49,03  147,09 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 168 | | +С1630-69  варіант 1 | | Засувки паралельні фланцеві з висувним  шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1  МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | | шт | | 6 | | 3015,07  18090,42 | | 2937,5  17625,00 | | 18,45  110,70 | | 59,12  354,72 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 169 | | +С1630-69  варіант 2 | | Адаптер фланцевий чавунний, діаметр 159-  182 мм | | шт | | 6 | | 3015,07  18090,42 | | 2937,5  17625,00 | | 18,45  110,70 | | 59,12  354,72 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 170 | | +С1630-1242  варіант 1 | | Лавка садово-паркова №9 на три опори | | шт | | 35 | | 13692,93  479252,55 | | 13225,00  462875,00 | | 199,44  6980,40 | | 268,49  9397,15 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 171 | | С1632-12 | | Бруски дубовi обрiзнi 1 сорт | | м3 | | 32,76 | | 12967,25  424807,11 | | 12647,29  414325,22 | | 65,7  2152,33 | | 254,26  8329,56 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 172 | | +С1633-8ВД  варіант 1 | | Фарба акрилова | | т | | 0,169719 | | 61460,28  10430,98 | | 58983,33  10010,59 | | 1271,85  215,86 | | 1205,1  204,53 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 173 | | +С1633-14ВД  варіант 1 | | Розчинники для фарби акрилової | | т | | 0,0033887 | | 40582,79  137,52 | | 38343,33  129,93 | | 1443,72  4,89 | | 795,74  2,70 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 174 | | +С1633-17ВД  варіант 1 | | Cкляні кульки імпортні | | т | | 0,0508304 | | 33172,29  1686,16 | | 31250,00  1588,45 | | 1271,85  64,65 | | 650,44  33,06 | | 150 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 175 | | +К585521-  Л005  варіант 1 | | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-  14 випуск 1 | | шт | | 22 | | 1254,38  27596,36 | | 1183,33  26033,26 | | 46,45  1021,90 | | 24,6  541,20 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 176 | | +К585521-  Л032  варіант 1 | | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія  3.900.1-14 випуск 1 | | шт | | 11 | | 1098,71  12085,81 | | 1041,67  11458,37 | | 35,5  390,50 | | 21,54  236,94 | | 10 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 177 | | С112-243  варіант 1 | | Дрова (зворотнiй матерiал) | | м3 | | 46,71 | | 518,34  24211,66 | | 518,34  24211,66 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі неоподаткована ПДВ | | грн. | |  | | 518,34  24211,66 | | 518,34  24211,66 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 178 | | С1416-8575  варіант 1 | | Опора залiзобетонна (зворотнiй матерiал) | | шт | | 11 | | 1157,74  12735,14 | | 1157,74  12735,14 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі неоподаткована ПДВ | | грн. | |  | | 1157,74  12735,14 | | 1157,74  12735,14 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 179 | | С1421-1  варіант 1 | | Матеріал від фрезерування (зворотнiй  матерiал) | | т | | 343,45 | | 64,22  22056,36 | | 64,22  22056,36 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі неоподаткована ПДВ | | грн. | |  | | 64,22  22056,36 | | 64,22  22056,36 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 180 | | С1421-10423  варіант 1 | | Гранітний камінь (зворотнiй матерiал) | | м | | 493 | | 89,18  43965,74 | | 89,18  43965,74 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі неоподаткована ПДВ | | грн. | |  | | 89,18  43965,74 | | 89,18  43965,74 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 181 | | С1545-104 | | Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | | т | | 0,337 | | 2408,16  811,55 | | 2408,16  811,55 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі неоподаткована ПДВ | | грн. | |  | | 2408,16  811,55 | | 2408,16  811,55 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 182 | | С1999-9003 | | Бензин | | кг | | 344,6405 | | 30,15  10390,91 | | 30,15  10390,91 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 183 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 385,7206 | | 3,33672  1287,04 | | 3,33672  1287,04 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 184 | | С1999-9005 | | Мастильнi матерiали | | кг | | 27,6419 | | 72,85  2013,71 | | 72,85  2013,71 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 185 | | С1999-9006 | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,2484 | | 74,42  18,49 | | 74,42  18,49 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 186 | | С1999-9009 | | Дрова | | м3 | | 1,1157 | | 119,13  132,91 | | 119,13  132,91 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 13843,06 | | 13843,06 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **10754002,**  **70** | | **8589119,09** | | **1954953,48** | | **209930,22** | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Усього вартість, що неоподаткована ПДВ** | | **грн.** | |  | | **103780,45** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Підсумкова вартість ресурсів, що**  **неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)** | | **грн.** | |  | | **103780,45** | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 451,651 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Стиснене повiтря | | м3 | | 32141,26 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 677,165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 109,394 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дрова | | м3 | | 1,116 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 5058,887 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 10485,684 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Довідкові дані** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Будівельне сміття | | т | | 1120,8984 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 травня" 2021 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Петрушанко О.Ю. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Примак М.М. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |