Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Квадрокоптер DJI Mavic 3T за кодом ДК 021:2015 – 34710000-7 – Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном

1. Замовник : Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783,  м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-04-010786-a

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Квадрокоптер DJI Mavic 3T за кодом ДК 021:2015 – 34710000-7 – Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном – 5 шт.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні характеристики квадрокоптера DJI Mavic 3T:

| Максимальна кутова швидкість | 200°/с |
| --- | --- |
| Максимально допустима швидкість вітру | 12 м/с |
| Вага | 920 г |
| Максимальна швидкість набору висоти | 8 м/с (спорт), 6 м/с (нормальний) |
| Максимальна швидкість вертикального зниження | 6 м/с |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря | 6000 м |
| Максимальний час польоту | 45 хв |
| Діапазон робочих температур | от -10° до 40° C |
| Супутникові системи позиціонування | BeiDou, GPS, Галілео, ГЛОНАСС |
| Точність позиціонування по вертикалі | ±0,5 м (з позиціонуванням GNSS), ±0.1 м (Vision Positioning), Режим RTK увімкнений: ±0,1 м |
| Точність позиціонування по горизонталі | ±0,1 м (Режим RTK увімкнено), ±0,5 м (з високоточною системою позиціонування), ±0.3 м (Vision Positioning) |
| Розмір по діагоналі (без пропелерів) | 380.1 мм |
| Стабілізація | по трьох осях |
| Матриця | 4/3” (CMOS) |
| Камера | з тепловізором |
| Кількість ефективних пікселів | 48 MР |
| Об'єктив | FOV 84° (еквівалент формату 24 мм) f/2.8-f/11 (діапазон зйомки: від 1 м до ∞) |

Розміри                                                  221 х 96.3 х 90.3 (347.5 х 283 х 107.7) мм

Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими і не бути таким, що вживалися чи експлуатувалися. Всі основні компоненти Товару повиннi бути оригінальними, замiна компонентів на неоригінальні не допускається. Товар повинен мати упаковку, що передбачена Виробником.

Упаковка Товару повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар. Пакування не може бути ушкодженим або заміненим на інше аналогічне. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Запропонований Товар повинен бути забезпечений гарантійним і сервісним обслуговуванням. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів, а також іншій нормативно-технічній документації. Товар має супроводжуватися документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку).

Учасник надає інформацію про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації, яка повинна бути підтверджена копіями сертифікатів та/або декларації виробника та/або посвідчення про якість та/або інших документів, що підтверджують якість предмету закупівлі.

Доставку та розвантаження товару здійснює Учасник своїми силами і за свій рахунок.

Товар повинен супроводжуватися документами, які підтверджують, що товар є оригінальним (новим та з гарантією) та підлягають передаванню разом із Товаром, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На етапі постачання товару Переможець закупівлі повинен подати в оригінальних примірниках наступні документи:

- оригінал паспорту/інструкції на виріб;

- сертифікат якості (відповідності) Товару з обов’язковим зазначенням дати виготовлення Товару та Сертифікат (декларація) походження Товару;

- гарантійний талон;

- акт приймання-передачі Товару;

- видаткову накладну.

Учасник надає довідку у довільній формі про відсутність відносин Учасника з російською федерацією / республікою білорусь/ Ісламська Республіка Іран.

Учасник надає довідку у довільній формі про те, що Товар запропонований Учасником у своїй ціновій пропозиції не має походження з російської федерації / республіки білорусь/ Ісламської Республіки Іран, та з тимчасово окупованих територій.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 042 830,00 грн. 6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика). Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку. Відповідно до застосованого методу працівниками відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках. 7. Обґрунтування для проведення процедури закупівлі: Відповідно до Комплексної програми заходів та робіт з територіальної оборони Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік, затвердженої рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 24.12.2025 р. №_5-52_/2025 зі змінами від 13.02.2026 №32-53/2026.