Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Генератор інверторний KRAFT&DELE 4,5 кВт  за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори

1. Замовник : Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 04061783,  м. Ніжин, площа імені Івана Франка, будинок 1.

2. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-06-18-012415-a

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Генератор інверторний KRAFT&DELE 4,5 кВт  за кодом ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні характеристики:  Генератор інверторний KRAFT&DELE 4,5 кВт

- Категорія товару: Бензинові генератори

- Виробник: Kraft&Dele

- Напруга, В: 1 фаза (220 В)

- Макс. потужність, Вт: 4500 Вт

- Особливості: Інверторний

- Тип електростанції: Походна / портативна / міні

- Номін. потужність при 220 В, Вт: 4300 Вт

- Виробник двигуна: Інші

- Тип двигуна: 4-тактний

- Об'єм паливного баку, л: 3,7 л

- Об'єм масла, л: 0,35 л

- Тип кожуха: Відкритий

- Охолодження: Повітряне

- Силові роз'єми / виходи: Schuko 230V

- Країна бренду: Німеччина

- Країна збірки: Китай

- Гарантія: 12 місяців

Додаткові характеристики:

| Напруга | 230 В |
| --- | --- |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 4,3 кВт |
| Максимальна потужність | 4,5 кВт |
| Струм | 8,7 А |
| Двигун | 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| Тип пального | Бензин без свинцю |
| Об’єм паливного бака | 3,7 л |
| Об’єм масляного бака | 0,35 л |

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 123 879,00 грн. 6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувану вартість предмету закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика). Метод, що застосовано відповідно до Методики: Метод порівняння ринкових цін, який передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку. Відповідно до застосованого методу працівниками відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради проведено моніторинг та аналіз загальнодоступної інформації про ціни на товари, які відповідають вимогам замовника, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках. 7. Обґрунтування для проведення процедури закупівлі: Відповідно до Комплексної програми заходів та робіт з територіальної оборони Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік, затвердженої рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 24.12.2025 р. №_5-52_/2025 зі змінами від 13.02.2026 №32-53/2026, від 21.05.2026 №6-55/2026